Приложение № 3

к Договору управления  № ________

от «_____» __________ 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО ДОМА

| № п/п |  | Системы | Составляющие |  | Перечень работ |  | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительные конструкции |  |  | Кровля в зимний период | Очистка кровли от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 20 см |  | По мере необходимости (по погодным явлениям) |
| 1.2 |  | Придомовая территория |  |  |  | Подрезка деревьев и кустарников, валка деревьев диаметром не более 20 см., переработка и вывоз веток |  | Работы проводимые в течении года |
| 1.3 |  | Придомовая территория |  |  |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных площадок, скамеек |  | Апрель-май |
| 1.4 |  | Придомовая территория |  |  |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города. |  | В период проведения весеннего месячника по благоустройству |
| 1.5 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей водой, а также остановки и герметизации системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы водой после проведения гидравлических испытаний |  | После окончания отопительного периода |
| 1.6 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система организованного водоотвода | Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) |  | Май месяц (текущего года) По мере необходимости |
| 1.7 |  | Строительные конструкции |  |  | Фундаменты и стены в зимний период | Очистка отмостки от снега |  | По мере необходимости |
| 1.8 |  | Строительные конструкции |  |  | Козырьки над подъездами в зимний период | Очистка козырьков от снега, наледи, сосулек |  | По мере необходимости |
| 1.9 |  | Строительные конструкции |  |  | Двери | Работы по снятию пружин на входных дверях |  | По мере необходимости |
| - Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительные конструкции |  | Кровля в весенне-летний период |  | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | По мере необходимости |
| 2.2 |  | Строительные конструкции |  | Кровля |  | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 15 % от площади кровли независимо от материала кровли | 15.05-01.10 |
| 2.3 |  | Строительные конструкции |  | Кровля |  | Ремонт и укрепление парапетных конструкций (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений | С 15.05 по 01.10 и по мере необходимости |
| 2.4 |  | Строительные конструкции |  | Кровля |  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | По графику 1 раз в год |
| 2.5 |  | Инженерные коммуникации |  | Система отопления |  | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов, со снятием сопла элеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 15.05-01.10 По графику 1 раз в год |
| 2.6 |  | Инженерные коммуникации |  | Система отопления |  | Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и Управляющей компании | 15.05-01.10 |
| 2.7 |  | Инженерные коммуникации |  | Система отопления ХВС, ГВС |  | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков, задвижек | 1 раз в год, по мере необходимости |
| 2.8 |  | Инженерные коммуникации |  | Система ГВС |  | Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам падающего и циркуляционного трубопроводам | 15.05-01.10 |
| 2.9 |  | Инженерные коммуникации |  | Система отопления ХВС, ГВС |  | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз систему, заливка масла в гильзы при необходимости | 15.05-01.10 |
| 2.10 |  | Инженерные коммуникации |  | Система отопления ХВС, ГВС |  | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе с ведением журнала. Промывка грязевиков | 15.05-01.10 (1 раз в 3 года) Ежегодно |
| 2.11 |  | Инженерные коммуникации |  | Система организованного водоотвода |  | Ремонт системы организованного водоотвода (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | По необходимости 15.05-01.10 |
| 2.12 |  | Строительные конструкции |  | Перекрытия фундаментов и стены подвалов |  | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | По мере необходимости |
| 2.13 |  | Строительные конструкции |  | Стены |  | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5 % от площади цоколя) | 15.05-01.10 |
| 2.14 |  | Строительные конструкции |  | Фундамент и стены подвалов |  | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Постоянно (при необходимости) |
| 2.15 |  | Придомовая территория |  |  |  | Очистка отмостки от мусора и растительности | По необходимости не реже 1 раза в месяц |
| 2.16 |  | Строительные конструкции |  | Пол, стены |  | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | По мере необходимости |
| 2.17 |  | Строительные конструкции |  | Двери |  | Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях | До 01.10 |
| 2.18 |  | Строительные конструкции |  | Двери |  | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | 15.05-15.10 |
| 2.19 |  | Строительные конструкции |  | Окна |  | Остекление мест общего пользования, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий | По мере необходимости |
| 2.20 |  | Инженерные коммуникации |  | Система отопления |  | Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала | 1раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости |
| 2.21 |  | Придомовая территория |  |  |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города | При проведении осеннего месячника по благоустройству |
| 3. Работы, выполняемые при обслуживании жилищного фонда в течение года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Строительные конструкции |  | Фундамент и стены |  | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5 % от общей протяженности на доме в год | 15.05-15.10 |
| 3.2 |  | Инженерные коммуникации |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации |  | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах | 2 раза в месяц |
| 3.3 |  | Инженерные коммуникации |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации |  | Открытие – закрытие запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в месяц |
| 3.4 |  | Придомовая территория |  |  |  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории и его сдвигание | ежедневно |
| 3.5 |  | Придомовая территория |  |  |  | Подметание асфальтовой территории с последующей уборкой мусора | ежедневно |
| 3.6 |  | Придомовая территория |  |  |  | Посыпка песочно-соляной смесью придомовой территории (во время гололеда) и очистка от наледи | По мере необходимости |
| 3.7 |  | Придомовая территория |  |  |  | Сметание снега со ступеней и площадок | ежедневно |
| 3.8 |  | Придомовая территория |  |  |  | Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | ежедневно |
| 3.9 |  | Придомовая территория |  |  |  | Покос травы и очистка газонов, полив газонов | По мере необходимости (не реже 4-х раз) |
| 3.10 |  | МОП |  | Входные крыльца |  | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | Ежедневно |
| 3.11 |  | Придомовая территория |  |  |  | Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, расположенных в пределах придомовой территории | По мере необходимости |
| 3.12 |  | Инженерные коммуникации |  | Система организованного водоотвода |  | Очистка дренажа, устранение засоров | По мере необходимости |
| 3.13. |  | Инженерные коммуникации |  | Канализация |  | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | 2 раза в год, по мере необходимости |
| 3.14 |  | Инженерные коммуникации |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации |  | Ликвидация прорывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходимости |
| 3.15 |  | Инженерные коммуникации |  | Системы отопления |  | Ремонт приборов отопления (заваривание прорывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидроиспытаниями, замена чугунных радиаторов | По мере необходимости (в местах общего пользования ответственность УК) |
| 3.16 |  | Инженерные коммуникации |  | Системы ГВС, ХВС, канализации |  | Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 12 % от общей протяженности системы дома в год. | По плану ремонта |
| 3.17 |  | Строительные конструкции |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации, вентиляции |  | Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 1 раз в год (по обращению собственника жилья) |
| 3.18 |  | Строительные конструкции |  |  |  | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3.19 |  | Места общего пользования |  |  |  | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раз в месяц, сведения о проверке заносит в специальный журнал | Не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 3.20 |  | Места общего пользования |  | Окна |  | Мытье окон | 2 раза в год |
| 3.21 |  | Места общего пользования |  | Лестничные площадки и марши |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | Периодически согласно графика |
| 3.22 |  | Места общего пользования |  | Лестничные площадки и марши |  | Мытье лестничных площадок и маршей | Согласно графика |
| 3.23 |  | Места общего пользования |  | Лестничные площадки и марши |  | Влажная протирка стен, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для лестничных ограждений | 2 раза в год |
| 3.24 |  | Инженерные коммуникации |  | Система электроснабжения |  | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.25 |  | Инженерные коммуникации |  | Система электроснабжения |  | Ревизия ВРУ (вводно-распределительное устройство) | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.26 |  | Инженерные коммуникации |  | Система электроснабжения |  | Ревизия, ремонт осветительной электросети МОП | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.27 |  | Инженерные коммуникации |  | Система электроснабжения |  | Ремонт, ревизия осветительной арматуры освещения входных групп подъездов | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.28 |  | Инженерные коммуникации |  | Система электроснабжения |  | Очистка электрооборудования, электрощитовых помещений от пыли и мусора | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.29 |  | Инженерные коммуникации |  | Система электроснабжения |  | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и осветительных распределительных коробках | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.30 |  | Инженерные коммуникации |  | Система электроснабжения |  | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитов, слаботочных устройств | Постоянно |
| 3.31 |  | Инженерные коммуникации |  | Система электроснабжения |  | Надежное закрытие и укрепление электрощитов | Постоянно, обязанность собственника |
| 3.32 |  | Инженерные коммуникации |  | Система электроснабжения |  | Снятие показаний с электросчетчиков МОП с ведением журнала | Ежемесячно |
| 3.33 |  | Придомовая территория |  |  |  | Сбор, вывоз и захоронение мусора. Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка камер, мойка сменных мусоросборников. Мойка нижней части и шибера мусоропровода. | Ежедневно (по мере необходимости) |
| 3.34 |  | Обработка подвальных помещений, подъездов, мусорокамер. |  |  |  | Работы по дератизации, дезинфекции, дезинсекции. | По обращению собственников ( но не реже 3-х раз в год). |

Директор

__________________/ К.О.Добриков

М.П.